## 主变可开放容量合计
百色区域电网220kV/110kV/35kV变电站可开放接入新能源容量明细表
序号 | 变电站 | 电压等级 （kV） | 变电站出线电压等级 | 主变配置（MVA） | 主变配置（MVA） | N-1主变容量（MVA） | 用户安装容量（MVA） | 已接入0.4kV及以下分布式光伏容量（MW） | 已接入10kV及以上分布式光伏容量（MW） | 已接入分布式新能源装机容量（MW） | 在建分布式新能源装机容量 | 已批同意接入、待建新能源装机容量 | 可开放接入新能源剩余容量（MW) | 评价等级(红色/黄色/绿色） | 备注
一 | 220千伏变电站 |  |  |  | 2490 |  |  | 9.733 | 0 | 292 | 9 | 250
1 | 220kV坡阳变电站 | 220kV | 220/110/10kV | 240+240 | 480 | 240 | [5 empty] | 30 | 0 | 红色
2 | 220kV江凤变电站 | 220kV | 220/110/10kV | 240+240 | 480 | 240 |  |  |  |  | 9 | 58 | 0 | 红色
3 | 220kV潞城变电站 | 220kV | 220/110/10kV | 150 | 150 | / | [5 empty] | 50 | 0 | 红色
4 | 220kV弄瓦变电站 | 220kV | 220/110/10kV | 180 | 180 | / | [5 empty] | 30 | 0 | 红色
5 | 220kV旧州变电站 | 220kV | 220/110/10kV | 150 | 150 | / | [6 empty] | 0 | 红色
6 | 220kV者保变电站 | 220kV | 220/110/10kV | 180 | 180 | / | [6 empty] | 0 | 红色
7 | 220kV新山变电站 | 220kV | 220/110/10kV | 180 | 180 | / |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 红色
8 | 220kV莲塘变电站 | 220kV | 220/110/10kV | 150 | 150 | / | [6 empty] | 0 | 红色
9 | 220kV马牌变电站 | 220kV | 220/110/35kV | 180 | 180 | / |  |  |  | 22 |  | 40 | 0 | 红色
10 | 220kV湖润变电站 | 220kV | 220/110/35kV | 180+180 | 360 | 180 | [6 empty] | 0 | 红色
二 | 110千伏变电站 |  |  |  | 2527.8 |  |  | 9.733 | 0 | 220 | 9 | 42 | 0
1 | 110kV平果变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+31.5 | 94.5 | 31.5 | [6 empty] | 0 | 红色
2 | 110kV巴营变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+63 | 126 | 63 | [6 empty] | 0 | 红色
3 | 110kV思林变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 31.5+6.3 | 37.8 | 6.3 | [6 empty] | 0 | 红色
4 | 110kV田东变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 20+20 | 40 | 20 | [6 empty] | 0 | 红色
5 | 110kV那坡变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+31.5 | 94.5 | 31.5 | [6 empty] | 0 | 红色
6 | 110kV五里湾变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+63+63 | 189 | 126 | [6 empty] | 0 | 红色
7 | 110kV峒崎变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+63 | 126 | 63 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 红色
8 | 110kV二塘变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+63 | 126 | 63 | 122.3 | 0 |  | 75 |  | 15 | 0 | 红色
9 | 110kV四塘变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+40 | 103 | 40 | 94.23 | 0.394 |  |  | 3 |  | 0 | 红色
10 | 110kV六塘变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+40 | 103 | 40 | 105.72 | 2.78 |  |  | 6 | 5 | 0 | 红色
11 | 110kV龙旺变电站 | 110kV | 110/10kV | 63+63 | 126 | 63 | 106.435 | 0.08 |  |  |  |  | 0 | 红色
12 | 110kV六州变电站 | 110kV | 110/10kV | 63+63 | 126 | 63 | 149.325 | 0.12 |  |  |  |  | 0 | 红色
13 | 110kV竹洲变电站 | 110kV | 110/10kV | 63+63 | 126 | 63 | [6 empty] | 0 | 红色
14 | 110kV城东变电站 | 110kV | 110/10kV | 50+40 | 90 | 40 | 350.185 | 3.388 |  |  |  |  | 0 | 红色
15 | 110kV龙景变电站 | 110kV | 110/10kV | 63+63 | 126 | 63 | 348.655 | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 红色
16 | 110kV凤凰变电站 | 110kV | 110/10kV | 63+63 | 126 | 63 | 26.79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 红色
17 | 110kV百林变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+63 | 126 | 63 | 109.13 | 0.326 |  |  |  |  | 0 | 红色
18 | 110kV东笋变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+63 | 126 | 63 | 181.805 | 0.161 |  |  |  |  | 0 | 红色
19 | 110kV禄源变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+63 | 126 | 63 | [6 empty] | 0 | 红色
20 | 110kV永乐变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 4.19 | 0.005 |  |  |  | 2 | 0 | 红色
21 | 110kV乐里变电站 | 110kV | 110/15kV | 40 | 40 | / | [6 empty] | 0 | 红色
22 | 110kV板坚变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 50+50 | 100 | 50 | [6 empty] | 0 | 红色
23 | 110kV三塘变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 63+63 | 126 | 63 |  |  |  | 35 |  | 20 |  | 红色
24 | 110千伏达江变电站 | 110kV | 110/35/10kV | 12.5+80 | 92.5 | 12.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 红色
三 | 35千伏变电站 |  |  |  | 86.51 |  |  | 2.259 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0
1 | 35kV东合变电站 | 35kV | 35/10kV | 20+10 | 30 | 10 | 142.155 | [5 empty] | 0 | 红色
2 | 35kV那召变电站 | 35kV | 35/10kV | 6.3+5.6 | 11.8 | 5.6 | 35.79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 红色
3 | 35kV百兰变电站 | 35kV | 35/10kV | 2 | 2 | 2 | 9.425 | 0 |  |  |  |  | 0 | 红色
4 | 35kV阳圩变电站 | 35kV | 35/10kV | 6.3+3.15 | 9.45 | 3.15 | 47.736 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 红色
5 | 35kV龙川变电站 | 35kV | 35/10kV | 3.15+2+2 | 7.15 | 2 | 31.66 | 0.866 |  | 10 |  |  | 0 | 红色
6 | 35kV下塘变电站 | 35kV | 35/10kV | 4 | 4 | 4 | 14.86 | 0.056 |  |  |  |  | 0 | 红色
7 | 35kV平塘变电站 | 35kV | 35/10kV | 3.15+0.56 | 3.71 | 0.56 | 7.73 | 0 |  |  |  |  | 0 | 红色
8 | 35kV汪甸变电站 | 35kV | 35/10kV | 3.15+2+2 | 7.15 | 2 | 33.545 | 0.753 |  |  |  | 2 | 0 | 红色
9 | 35kV龙和变电站 | 35kV | 35/10kV | 3.15+1.8 | 4.95 | 1.8 | 22.9 | 0.524 |  |  |  |  | 0 | 红色
10 | 35kV三峡河变电站 | 35kV | 35/10kV | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 12.715 | 0 |  |  |  |  | 0 | 红色
11 | 35kV塘兴变电站 | 35kV | 35/10kV | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 5.735 | 0.06 |  |  |  |  | 0 | 红色
| 总计 | [6 empty] | 9.733 | 0 | 292 | 9 | 250
备注：1.当前新能源已接入在运行容量约301MW，在建容量9MW，已批待建250MW，剩余可接入容量0MW。 2.累计答复同意接入新能源装机容量共计约560MW（原累计答复同意接入约710MW，核减了改接入广西电网的现代林业产业园150MW屋顶光伏发电项目）。
对于重过载主变 请在备注中写出重过载原因